ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ ΜΕ CUFF ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΟΠΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Ο σωλήνας τραχειοστομίας να είναι θερμοευαίσθητος με cuff σφαιρικού σχήματος.Το cuff να φουσκώνει συμμετρικά και να αυξομειώνεται η πίεση που δέχεται η τραχεία ακολουθώντας τον αναπνευστικό κύκλο.Να έχει κλίση ανατομική.Να έχει οδηγό που ασφαλίζει με τον σωλήνα παρέχοντας ακαμψία για εύκολη εισαγωγή και να μην εξέχει >1εκ. από το άκρο του σωλήνα.Το άκρο του οδηγού να είναι στρογγυλεμένο και ατραυματικό και να φέρει οπη για την γρήγορη και εύκολη εισαγωγή για την μέθοδο Seldinger .O σωληνίσκος που φουσκώνει το cuff να είναι ευαίσθητος και να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα.Να φέρει ενσωματωμένο σωληνάκι αναρρόφησης.