**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΑΣΕΤΑ ΕΚΠΝΟΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩN**

**GETINGE MAQUET SERVO AIR**

Οι συγκεκριμένες κασέτες εκπνοής έχουν την δυνατότητα παρακολούθησης των παραμέτρων εκπνοής όπως η πίεση ,όγκος και η ροή του αναπνευστήρα στην φάση της εκπνοής.

Διαθέτουν ολοκληρωμένο κύκλωμα για την καταγραφή ημερομηνίας επιτυχούς έλεγχου τους,ημερομηνία πρώτης χρήσης και σειριακού αριθμού,με την απεικόνιση τους να γίνεται μέσα από το μενού του αναπνευστήρα.

Να είναι καινούρια και αμεταχείριστη,απολύτως συμβατή με τον αναπνευστήρα(να κατατεθεί το πιστοποιητικό καταλληλότητας από τον κατασκευαστικό οίκο),να διαθέτει CE mark και να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας.