ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ                                   ΝΙΚΑΙΑ     07/09/2022

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

TMHMA BIOΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για ανάληψη εργασίας πλήρους εφάπαξ συντήρησης και επισκευής του παρακάτω μηχανήματος.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Αφορά την επισκευή - συντήρηση (με κάλυψη ανταλλακτικών και service kit ) του μηχάνηματος : Φορητός αναπνευστήρας   Οίκου κατασκευής DRAEGER     Τύπου : OXYLOG

Μοντέλου :  2000 PLUS    S/N :  SAEE-0017 	του τμήματος ή κλινικής :  Α’ Παθολογική

παρατηρήσεις :   Δεν δίνει σωστούς όγκους - Χρήζει συντήρησης

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να έχει επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις ώστε να έχει πλήρη γνώση της κατάστασης του μηχανήματος.

- Η προσφορά της αναδόχου εταιρείας θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρως την επισκευή και τη συντήρηση του μηχανήματος συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών.

- Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει  δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας για τα μέρη που θα επισκευάζει (τουλάχιστον  6μηνη ).

- Όλα τα αντίστοιχα ανταλλακτικά να είναι γνήσια και αμεταχείριστα όπως αυτά ορίζονται από τα ενημερωμένα (up to dated) εγχειρίδια λειτουργίας και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

- Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001: 2008, ISO 13485 : 2003 και να διαθέτει  βεβαίωση  για την τήρηση συστήματος ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8/1348/2004.

- Η ανάδοχος εταιρεία να διαθέτει εμπειρία Νοσοκομειακή σε Συντήρηση – Επισκευή των συγκεκριμένων μηχανημάτων  η οποία να αποδεικνύεται με αντίστοιχη βεβαίωση .

- Να διαθέτει στην Ελλάδα ειδικά εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστικό οίκο προσωπικό με άρτια τεχνική κατάρτιση, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από το μητρικό κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση των συγκεκριμένων μηχανημάτων. Να κατατεθεί.

- Η ανάδοχος εταιρεία να διαθέτει και να κάνει χρήση όλων των απαραιτήτων συσκευών και εξοπλισμού - τα οποία να είναι πιστοποιημένα-  που απαιτούνται για τον έλεγχο των μηχ/των συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρικής ασφάλειας - με εξειδικευμένο εξοπλισμό - σε κάθε παρέμβαση τεχνικής υποστήριξης και όπως ακριβώς απαιτούνται από τον κατασκευαστικό οίκο.

- Η ανάδοχος εταιρεία μετά από το πέρας της εργασίας θα παραδώσει στο  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αντίγραφο Δελτίου Εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί και τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ . ΒΙ.Τ.		    				Ο Δ.Τ.Υ.