## Sheet1
Περιγραφή | Κωδικοί | Ποσότητα | Μονάδα Μέτρησης | Υποχρεωτική Τιμή Παρατηρητηρίου | Δείγμα | Σχόλια
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ |  | 1 | ΤΕΜ |  |  | Ηλεκτροκίνητος ενδοσκοπικός κοπτοράπτης για αγγειακούς ιστούς με κυρτό ατραυματικό άκρο πλάτους 7mm για εύκολη τοποθέτηση του εργαλείου στον ιστό, διαμέτρου 9mm, μήκους συρραφής 35mm και δυνατότητα άρθρωσης του εργαλείου 50ο εκατέρωθεν εξασφαλίζοντας την κάθετη προσέγγιση στα αγγεία. Να έχει δυνατότητα πυροδότησης έως και 12 φορές.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ |  | 12 | ΤΕΜ |  |  | Ανταλλακτική κασέτα για χρήση σε αγγειακούς ιστούς μήκους 35mm, με δυνατότητα σύγκλισης ιστού από 0,75mm- 1,5mm χωρίς λάμα με 4 γραμμές συρραφής.
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ 45mm |  | 1 | ΤΕΜ |  |  | Ηλεκτροκίνητος αρθρωτός επαναφορτιζόμενος κοπτοράπτης, μιας χρήσης, μεγέθους 45mm διαμέτρου 12 mm, με μήκος στειλεού 28mm, με ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος του εργαλείου από ανοξείδωτο ατσάλι 420. Να δέχεται κασέτες με και χωρίς αντιολισθητική επιφάνεια, με κλιπς από κράμα τιτανίου (να περιέχει 2,5% βανάδιο-3%αλουμίνιο) για 6 διαφορετικούς τύπους ιστών (από 0,75mm έως 2,3mm). Εργονομικό σχεδιασμό της λαβής για χρήση με το ένα χέρι και μηχανισμό παθητικής άρθρωσης της κεφαλής μέχρι και 45ο ενσωματωμένη στο στέλεχος του εργαλείου. Ο μηχανισμός πυροδότησης να πραγματοποίείται με την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για την ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε ακούσιας κίνησης που πιθανόν να τραυματίσει παρακείμενους ιστούς.Να διαθέτει ειδικά σχεδιασμένο σύστημα που εξασφαλίζει ομοιόμορφη απόσταση μεταξύ των δύο σιαγόνων κατά την διάρκεια της πυροδότησης για βέλτιστη αιμάτωση, και να ασκεί πίεση ίση με 8gr/mm2 για ομοιόμορφη γραμμή συρραφής σε όλο το μήκος, τιμή ισοδύναμη με την ιδανική πίεση ενός συρραπτικού εργαλείου στον ιστό για την εξασφάλιση της βέλτιστης επούλωσης πληγών και παροχή αίματος, όπως ακριβώς ορίζουν οι βασικές αρχές συρραφής.Να παρέχει μείωση στις αιμορραγικές επιπλοκές και του μέσου συνολικού κόστους νοσηλείας σε σχέση με παρόμοια είδη της κατηγορίας του. Το παραπάνω να αποδεικνύεται από επιστημονικά τεκμήρια.Να διαθέτει κλειστό κανάλι στην υποδοχή της ανταλλακτικής κασέτας για να εξασφαλίζεται η υποστήριξή της από τις υψηλές πιέσεις και δυνάμεις κατά τη διάρκεια της πυροδότησης. Να έχει δυνατότητα πυροδότησης έως και 12 φορές.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ 45mm |  | 12 | ΤΕΜ |  |  | Ανταλλακτικες κασέτες κοπτοράπτη, χωρίς κοπτική λάμα, με ειδικές προεκτάσεις στην επιφάνεια της για ατραυματική συγκράτηση του ιστού στις σιαγόνες του εργαλείου, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην εξοικονόμηση μιας ανταλλακτικής κασέτας ανά επέμβαση και εξασφάλισης ορθής τροχιάς των κλιπ κατά την πυροδότηση. Οι αγκτήρες να είναι από κράμα τιτανίου (2,5% βανάδιο- 3%αλουμίνιο) και το κάθε άκρο να είναι ελαφρώς κεκκαμένο για αποφυγή στρέβλωσης κατά την πυροδότηση.Με τριπλή ισοϋψή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής, με κλείσιμο κλίπ σε σχήμα "Β", με μήκος 45mm για αγγειακούς, λεπτούς, ενδιάμεσους, παχείς και πολύ παχείς ιστούς, για πολύ παχείς ιστούς μήκους 60mm με δυνατότητα σύγκλισης ιστού από 2.3mm- 4.0mm.
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |  | 1 | ΤΕΜ |  |  | Εργαλείο Διπολικής ενέργειας για Συγκόλληση και Διατομή αγγείων έως και 7mm, αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης και ηχητική επιβεβαίωση, με κυρτά άκρα και ενσωματωμένη κοπτική λάμα, δυνατότητα περιστροφής 360°,ξεχωριστά κομβία ενεργοποίησης και κοπής, μήκους 25cm και τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό,με ενσωματωμενο καλωδιο και απολυτα συμβατη με γεννητρια υπερήχων.
Single port Θ/Χ |  | 2 | ΤΕΜ |  |  | Διαστολέας κοιλιάς – θώρακος μιας χρήσης Αποτελούμενος από 2 δακτυλίους συνδεόμενους με ανθεκτικό διάφανο περίβλημα ρυθμιζόμενου ύψους . Ο έσω-κάτω δακτύλιος να είναι χρωματισμένος και εύκαμπτος , ώστε να εισέρχεται στη τομή και να καθηλώνεται στο κάτω κοιλιακό τοίχωμα . Ο εξωτερικός-άνω δακτύλιος να είναι άκαμπτος , διπλός ώστε να εφαρμόζει στο άνω κοιλιακό τοίχωμα . Σε διαστάσεις 100mm/50mm/2-4cm .
Συνθετική κυανοακρυλικη χειρουργική κολλα |  | 4 | ΤΕΜ |  |  | Σε συσκευασία του 1,00 ml πιστοποιημένη και για ενδοαγγειακη χρήση,συμβατή με συσκευή ελεγχόμενης εφαρμογής με εύκαμπτο σωλήνα για ανατομικά δυσπρόσιτες περιοχές,με συσκευές νεφελοποιησης και με συσκευές καθήλωσης
Κιτ αυτόνομης συσκευής νεφελοποιησης |  | 1 | ΤΕΜ |  |  | Επάρκειας 8 λεπτών περίπου, με δυο ειδικά φιαλίδια για λήψη συνθετικής κυανοακρυλικης κολλας του ίδιου οίκου.
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΝ |  | 2 | ΤΕΜ |  |  | ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΙΝΕΣ ΒΟΕΙΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΜΕ ΒΙΤΑΜΙΝΗ ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΩΝ . ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 5Χ8 CM