ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ OXYLOG VE300

Πλήρες σετ αναπνευστικού κυκλώματος, ενηλίκων, χρήσεως, για τους αναπνευστήρες Oxylog VE300Plus.  Να είναι πιστοποιημένα συμβατός από το εργοστάσιο κατασκευής των αναπνευστήρων, χωρίς latex, αποτελούμενο από:
α) σωλήνα αναπνοής μήκους τουλάχιστον 1.5m  
β) βαλβίδα εκπνοής
γ) γραμμές μέτρησης ροής 
δ) αισθητήρα ροής
ε) και γωνιώδες συνδετικό διπλής περιστροφής (double swivel)
Επιπλέον να είναι:
- Χαμηλής αντίστασης, μικρότερης των 2 mbar (εισπνοή) και 7 mbar (εκπνοή), στα 60 L/min 
- Χαμηλής ενδοτικότητας (Compliance), μικρότερης των 15ml/mbar στα 60 mbar
- Χαμηλής διαρροής μικρότερης των 50 ml/min στα 60 mbar

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΩΣ ΣΕΤ ΤΩΝ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Κόστος σετ 188,00 €