ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης  Υ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

Γ.Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»

_______________

ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Β΄

Rechargeable PB battery pack PD 4410, 10 Volt 2,50 Ah για απινιδωτή ZOLL M-Series

Να είναι καινούρια και αμεταχείριστη, έτοιμη προς χρήση, απολύτως συμβατή με τον απινιδωτή του τμήματος , να κατατεθεί πιστοποιητικό καταλληλότητας, να διαθέτει CE mark (να κατατεθεί) και να δοθεί γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους τουλάχιστον.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

ΝΙΚΑΙΑ: 04-09-2024