

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ**

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ**

**«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»**

**Γ.Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Β΄**

Rechargeable PB battery pack PD 4410, 10 Volt 2,50 Ah για απινιδωτή ZOLL M-Series

Να είναι καινούρια και αμεταχείριστη, έτοιμη προς χρήση, απολύτως συμβατή με τον απινιδωτή του τμήματος , να κατατεθεί πιστοποιητικό καταλληλότητας, να διαθέτει CE mark (να κατατεθεί) και να δοθεί γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους τουλάχιστον.

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

**ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ**

ΝΙΚΑΙΑ: 04-09-2024