1. **Σετ καθαρισμού** μιας χρήσης ανά ασθενή, συμβατό με το μηχάνημα Wib.

Το σετ περιλαμβάνει: αδιάβροχο σεντόνι προστασίας διαρροών μιας χρήσης διαστάσεων 2,40 x 1,50cm με κορδόνια τοποθετημένα σε κάθε γωνία του σεντονιού για να προσαρμόζεται σε όλους τους τύπους κρεβατιών και συνδετικός σωλήνας αναρρόφησης μήκους 2 μέτρων μίας χρήσης ανά ασθενή με αναρροφητή απαγωγής ακάθαρτου νερού.

1. **Aπολυμαντικός περιέκτης** κατάλληλος για την απολύμανση των δεξαμενών του μηχανήματος Wib.

Χρησιμοποιείται μετά το πέρας των ημερήσιων πλύσεων. Επιτυγχάνεται η υγιεινή στη καθημερινή χρήση, σύμφωνα με τον αυτόματο κύκλο καθαρισμού (ACC) που διαθέτει το μηχάνημα και η προστασία από λοιμώξεις.