ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

- Να υπάρχει διεθνής μακροχρόνια εμπειρία που να αποδεικνύεται.

- Θα εκτιμηθεί το πρόγραμμα να περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ομοειδών αναλυτών με αυτόν του εργαστηρίου, προς σύγκριση, ο οποίος αριθμός θα αναφέρεται στην προσφορά της εταιρείας ανά εξέταση.

- Να παραλαμβάνεται προς ανάλυση τουλάχιστον 1 δείγμα το μήνα και για ένα έτος.

- Η αποστολή των μετρήσεων να γίνεται μέσω διαδικτύου

- Να αποστέλλεται στο εργαστήριο αναφορά για τα αποτελέσματα κάθε δείγματος σε ηλεκτρονική μορφή μέσω διαδικτύου. .

- Να υπάρχει η επιλογή προσωρινής αποθήκευσης αποτελεσμάτων.

- Να υπάρχει η δυνατότητα εκπρόθεσμης διαδικτυακής αποστολής και διαδικτυακής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων

- Να αποστέλλεται συνολική αναφορά  END OF CYCLE REPORT μετά το πέρας του κύκλου για το σύνολο των εξετάσεων  στην οποία να αναφέρεται και η κατάταξη του εργαστηρίου.

- Η εταιρεία να είναι σύμφωνη και να καλύπτει τις απαιτήσεις  του  ISO 17043: 2010 Requirements for Proficiency testing. Να αποδεικνύεται για το σύνολο των εξετάσεων του προγράμματος

- Όλα τα προς ανάλυση δείγματα να παρέχονται στην αρχή του εκάστοτε ετήσιου κύκλου, διευκολύνοντας το εργαστήριο στον προγραμματισμό της εκτέλεσης της ανάλυσης και της αποστολής των αποτελεσμάτων του κάθε δείγματος.

- Να υπάρχει η δυνατότητα αποστολής αποτελεσμάτων αναλύσεων, που θα προέρχονται από ίδιους αναλυτές περισσότερους από έναν και μέχρι τέσσερις το λιγότερο.

- Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεθόδου και αναλυτή για όλες τις εξετάσεις και για κάθε μια ξεχωριστά μέσα στο ίδιο πάνελ εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ι. ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ :

CEA,  AFP,  CA 15-3,  CA 125,  CA 19-9,  PSA,  FREE PSA, RATIO PSA, (ΑΝΑΛΥΤΗΣ ARCHITECT i2000 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΒΒΟΤΤ).

ΙΙ. ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ  ΔΕΙΚΤΕΣ :

ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ, NT-proBNP (ΑΝΑΛΥΤΗΣ ATELLICA SIEMENS)-

OMOKYΣΤΕΪΝΗ (ΑΝΑΛΥΤΗΣ ARCHITECT I 2000 ABBOTT)

ΙΙΙ. ΦΑΡΜΑΚΑ :

ΑΚΕΤΑΜΙΝΟΦΑΙΝΗ, ΔΙΓΟΞΙΝΗ, ΛΙΘΙΟ, ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΤΗΣ ATELLICA SIEMENS) –

ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ, ΦΑΙΝYΤΟΪΝΗ, ΒΑΛΠΡΟΪΚΟ ΟΞΥ, ΒΑΝΚΟΜΥΚΙΝΗ. ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ, ΓΕΝΤΑΜΥΚΙΝΗ (ΑΝΑΛΥΤΗΣ ARCHITECT I 2000 ABBOTT)

IV.  AMMΩNIA  (ΑΝΑΛΥΤΗΣ ATELLICA SIEMENS)

V. ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ:

ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α1, Β & ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ α (ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΟ BN PROSPEC SIEMENS & ΑΝΑΛΥΤΗΣ ATELLICA SIEMENS).