Να εινι άχρωμο

Να ενδείκνυται για απομάκρυνση μικροβιακού φορτίου Gramm+, Gramm-,  μικρόβια  ανθεκτικά  σε αντιβιώσεις (MDRO)

Με αντιμικροβιακή ουσία PHMB 0,1% και με βεταίνες

Να δημιουργεί αντιμικροβιακό φιλμ 24ωρης διάρκειας

Με ουδέτερο pΗ φιλικό για την επιδερμίδα

Με  μηδενική απορροφησιμότητα ώστε να ενδείκνυται  και για μακροχρόνια χρήση

Διάρκεια παραμονής διαλύματος στο ράφι μετα το άνοιγμα της συσκευασίας έως και 8 εβδομάδες (ετικέτα συσκευασίας).