ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ  ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ

Καθετήρας αιμοκάθαρσης αντιμικροβιακός τριών αυλών, εμπλουτισμένος με ιόντα αργύρου τα οποία εκπέμπει βραδέως, εσωτερικά και εξωτερικά του αυλού έτσι ώστε να μπορεί να διατηρεί την αντιμικροβιακή του δράση για 30 ημέρες  >99,9 % εξασφαλίζοντας μακροχρόνια προστασία από λοιμώξεις .Να προσφερθούν σε σετ seldinger με ευθέα άκρα , με εύρος καθετήρα 12Fr μήκους 20cm  ( 16G/12G/11G και με  ροές 50ml/min , 250ml/min και 290ml/min ανά αυλό αντίστοιχα) και μήκους 15cm ( 16G/12G/11G με  ροές 55ml/min ,250ml/min και 320ml/min ανά αυλό αντίστοιχα) . Να έχει σύρμα nitinol και να είναι μ.χ, αποστειρωμένος , Latex-Free , Dehp-Free.