Καθετήρες αντιμικροβιακοί (ΚΦΠ- υποκλειδίου/σφαγίτιδος) τεσσάρων αυλών  8,5Fr  μήκους 12,5cm, από ιόντα αργύρου, τα οποία εκπέμπονται βραδέως, εσωτερικά και εξωτερικά του αυλού έτσι ώστε να μπορεί να διατηρεί την αντιμικροβιακή του δράση για 30 ημέρες (τεχνολογία AgION) >99,9% .  Να έχουν ένα αυλό  οπωσδήποτε 14G για μεγάλους όγκους χορηγήσεων, 1 αυλό 16G και 2 αυλούς 18G. Να είναι ακτινοσκιεροί , βαθμονομημένοι ανά εκατοστό σε σετ seldinger. Να είναι Latex-free, DEHP-Free , μ.χ, αποστειρωμένοι.