**ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ**

**ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ**

1. Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης με αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος και αυτοκόλλητη μεμβράνη διαφανή για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος. Το αποστειρωμένο σετ αναλυτικά να περιέχει: α) αποστειρωμένο σπόγγο με άργυρο, β) αποστειρωμένο σωλήνα με δίσκο απορρόφησης και γ)αποστειρωμένη αυτοκόλλητη μεμβράνη. Κάθε αναλώσιμο που περιλαμβάνεται στο σετ να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για τέλεια συμβατότητα. Διάσταση 26χ15χ 3,3 εκ.

Όλα τα επιμέρους τμήματα ενός σετ να έχουν δική τους ξεχωριστή συσκευασία. Η εξωτερική αποστειρωμένη συσκευασία καθώς και οι εσωτερικές ατομικές αποστειρωμένες συσκευασίες των υλικών θα πρέπει να περιέχουν σήμανση που θα περιλαμβάνει CE,LOT καθώς και ημερομηνία παραγωγής - λήξης.

**ΚΩΔ :ΥΖ 040501118**

1. **ΚΑΝΙΣΤΡΟ**

Το κάνιστρο να είναι κλειστού τύπου για να μην επιτρέπει την διαφυγή των μολυσματικών εκροών του τραύματος προς το περιβάλλον. Να μετατρέπει το εξίδρωμα σε τζέλ. Να αναγράφεται πάνω στο μέσο συλλογής του εξιδρώματος η διαβάθμιση των ml. Να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με τα υπόλοιπα αναλώσιμα ώστε να είναι απόλυτα συμβατό.

Α) Χωρητικότητα 1100ml

Απαραίτητα δικαιολογητικά για προσφορά

1. Φυλλάδιο της εταιρείας
2. Δειγματισμός

**ΚΩΔ: ΥΖ 050001Ω3**