ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ : ΣΕΤ ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ  2  ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ

ΣΕΤ ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΙΣΤΡΟ, ΜΕ 2 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10 cm X 30 cm ΚΑΙ 2 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΙΝΑ. ΜΕ 4 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ LED, ΣΥΝΕΧΗ ΠΙΕΣΗ 120mmHg, 4 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ.