ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.ΜΕΓΕΘΟΣ LARGE ΑΠΌ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ4 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΣΚΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΕΓΚΟΠΕΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΓΑΖΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΑΚΟΥ.

2.ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ 1.000ml

ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΖΕΛΟΠΟΙΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ ΚΟΠΤΟΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑ ΤΟ ΑΚΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ