Μπαταρία λιθίου 3.6V με αυτονομία 250 λεπτών σε ενιαία συσκευασία μαζί με το χειριστήριο On/Of.

Να είναι απολύτως συμβατη με το βιντεολαρυγγοσκόπιο , να διαθέτει CE mark και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης της