ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑI ΕΞΩΣΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΜΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Με φίλτρο ακριβείας Hollow Fiber  5nm κατασκευασμένο από πολυσουλφόνη με διαστάσεις που διευκολύνουν την αποτελεσματική υπερδιήθηση (εσωτερική διάμετρος: 250 mm, εξωτερική διάμετρος: 350 mm, πάχος τοιχώματος: 50 nm) και ενσωματωμένο σάκο  αποστράγγισης.

Διαθέτει αυτοματοποιημένο σύστημα πίεσης για τη διατήρηση των πρωτεϊνών-στόχων, ενώ φιλτράρει την περίσσεια υγρών, ενισχύοντας τη συγκέντρωση πρωτεΐνης στον τελικό ορό.

Επεξεργάζεται όγκο πλάσματος  16-30 ml, επιτυγχάνει μέγιστη διαμεμβρανική πίεση 600 mmHg και λειτουργεί με μέσο ρυθμό υπερδιήθησης 1,3 ml/h/mmHg.

Είναι αποστειρωμένο σύστημα (one day kit)  κατάλληλο για συμπύκνωση και απομόνωση πλασματικών πρωτεϊνών, εξωσωμάτων, κυστιδίων πλάσματος και εξωκυτταρικών κυστιδίων.

Το σύστημα προσφέρει  αυτόλογο όρο περίπου  7 ml το οποίο περιέχει 5,000.000.000 – 6,000.000.000/ml αυτολογα εξωσώματακαι 700 –800/ml αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες.

Είναι  αποστειρωμένο έτοιμο για κλινική εφαρμογή με βάση τις ειδικές θεραπευτικές ανάγκες του ασθενούς και κατάλληλο για χρήση σε χειρουργικό πεδίο.