Κλειστό σύστημα για εξαγωγή αυξητικών παραγόντων με κιτ επεξεργασίας από 20ml έως και 60ml

  Κλειστό σύστημα λειτουργίας, χωρίς τη χρήση βελόνας κατά την εξαγωγή του PRP, διασφαλίζοντας τη μέγιστη βιολογική ασφάλεια και την αποτροπή αερογενούς επιμόλυνσης.

  Ρυθμιζόμενη ταχύτητα φυγοκέντρισης έως 4.000 στροφές/λεπτό και χρόνος φυγοκέντρισης έως 15 λεπτά, για ακριβή και αποτελεσματική επεξεργασία του δείγματος.

  Swinging rotor για ομοιογενή διαχωρισμό, σύστημα soft start – stop για ήπια επιτάχυνση/επιβράδυνση, ελαχιστοποιώντας τη μηχανική καταπόνηση των αιμοπεταλίων.

  Σύστημα βαρέως τύπου σταθεροποίησης, που επιτρέπει την ασφαλή εξαγωγή του PRP χωρίς κίνδυνο απώλειας ή καταστροφής κυττάρων.

  Δυνατότητα επεξεργασίας μονοδόσης βιολογικού υλικού από 20 ml έως και 60 ml, καλύπτοντας ευρύ φάσμα θεραπευτικών εφαρμογών.

  Ικανότητα συμπύκνωσης αιμοπεταλίων τουλάχιστον 11 φορές πάνω από τη βασική γραμμή (baseline), εξασφαλίζοντας υψηλή θεραπευτική αποτελεσματικότητα.