ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

1. Η κατασκευάστρια εταιρία καθώς και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες με ISO.

2. Τα χημικά αντιδραστήρια να είναι κατασκευασμένα βάσει των διεθνών προτύπων και να φέρουν ενδείξεις CE, IVD.

3. Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης στη συσκευασία, η οποία να είναι τουλάχιστον ένα έτος από την ημερομηνία παραλαβής.