ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ                                   ΝΙΚΑΙΑ     20/02/2026
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

TMHMA BIOΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Για ανάληψη εργασίας πλήρους επισκευής – συντήρησης συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών του  παρακάτω μηχανήματος.
Α. ΓΕΝΙΚΑ

Αφορά την επισκευή - συντήρηση (με κάλυψη ανταλλακτικών) του μηχανήματος : Απινιδωτής Οίκου κατασκευής PHISIO CONTROL Τύπου : LIFEPAK LP20 SN: 30971034  του τμήματος ή κλινικής :  Β’ Καρδιολογική  παρατηρήσεις : Χρειάζεται συντήρηση, αντικατάσταση μπαταρίας και μπαταρίας μνήμης (coin cell) , έχει σπάσει το χερούλι και το καπάκι της μπαταρίας




Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η προσφορά της αναδόχου εταιρείας θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρως την συντήρηση - αποκατάσταση βλαβών συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, την διάγνωση και την μεταφορά του μηχανήματος (εάν απαιτείται ).
2. Όλα τα αντίστοιχα ανταλλακτικά να είναι γνήσια και αμεταχείριστα όπως αυτά ορίζονται από τα ενημερωμένα (up to dated) εγχειρίδια λειτουργίας και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. Να διαθέτουν CE mark , να κατατεθεί το πιστοποιητικό καταλληλότητας από τον κατασκευαστικό οίκο και να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας.
3. Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001, ISO 13485 και να διαθέτει  βεβαίωση  για την τήρηση συστήματος ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ3(α)4822/2025. 
4. Η ανάδοχος εταιρεία να διαθέτει εμπειρία Νοσοκομειακή σε Συντήρηση – Επισκευή των συγκεκριμένων μηχανημάτων  η οποία να αποδεικνύεται με αντίστοιχη βεβαίωση .

5. Να διαθέτει στην Ελλάδα ειδικά εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστικό οίκο προσωπικό με άρτια τεχνική κατάρτιση, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από το μητρικό κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση των συγκεκριμένων μηχανημάτων το οποίο να κατατεθεί.
6. Η ανάδοχος εταιρεία να διαθέτει και να κάνει χρήση όλων των απαραιτήτων συσκευών και εξοπλισμού - τα οποία να είναι πιστοποιημένα-  που απαιτούνται για τον έλεγχο των μηχ/των συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρικής ασφάλειας - με εξειδικευμένο εξοπλισμό - σε κάθε παρέμβαση τεχνικής υποστήριξης και όπως ακριβώς απαιτούνται από τον κατασκευαστικό οίκο. 
7. Η ανάδοχος εταιρεία μετά από το πέρας της εργασίας θα παραδώσει στο  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αντίγραφο Δελτίου Εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί και τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ . ΒΙ.Τ.

    



Ο Δ.Τ.Υ.

PAGE  


Γ.Ν.Ν  /Δ.Τ.Υ.                                                                                                                                                        1/ 1

