ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΗ – ΑΦΡΩΔΗ 3D , ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΟΜΟΙΟΓΕΝΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΦΡΩΔΟΥΣ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΚΟΛΛΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ. ΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΝΑ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΑΛΛΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΙΚΟΥ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΟ ΕΛΚΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ, ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΧΩΡΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΑ ΕΩΣ ΥΨΗΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ 19CM X 20CM
ΔΗΜ. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ 3 – Τ.Κ 18454 ΝΙΚΑΙΑ – ΤΗΛ: 2132077272

