ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΝΟ 14) ΑΠΟ PVC ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ, ΜΑΛΑΚΟΙ, ΛΕΙΟΙ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ (2) ΔΥΟ ΠΛΑΪΝΕΣ ΟΠΕΣ, ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΜΗΚΟΥΣ 52-57 CM, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΨΑΡΑΚΙ