ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ  ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI

- ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 1,80 ΚΑΙ ΑΝΩ, ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7 ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ

- ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE

- Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ISO 9001

- ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ (18) ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.