ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ 3 WAY

 Συνδετικά (στρόφιγγες) ασφαλείας, τριπλής ροής (3WAY), πλαστικά, μιας

χρήσεως, για ταυτόχρονη χορήγηση 3 διαλυμάτων.

 Το σώμα της στρόφιγγας να είναι διάφανο ώστε να επιτρέπεται η εύκολη

παρατήρηση της ροής.

 Να είναι LATEX FREE και DEHP FREE, ελεύθερα πυρετογόνων.

 Να φέρουν 2 θηλυκά άκρα με βιδωτά πώματα και 1 αρσενικό άκρο με

συνδετικό LUER LOCK (προαιρετικά με διακριτικά χρωμάτων κόκκινο – μπλέ για

ασφαλή και εύκολη αναγνώριση στη σύνδεση με φλέβα ή αρτηρία)

 Με άξονα εργονομικά σχεδιασμένο, με κλείδωμα ανά 45 μοίρες και πλήρη

περιστροφή 360 μοιρών

 Να μην παρουσιάζουν καμία διαρροή υγρών στα σημεία σύνδεσης και υπό

πίεση έως και 5 bar

 Τα άκρα του 3 way να είναι συμβατά με όλες τις σύριγγες και

φλεβοκαθετήρες (κατά iso 594 ή ισοδύναμο)

 Να είναι αποστειρωμένα σε διαφανή συσκευασία του ενός.

 Το υλικό της ατομικής συσκευασίας δεν πρέπει να επιτρέπει την είσοδο

μικροοργανισμών και η συσκευασία να καθιστά εμφανή τυχόν βλάβη από

κτύπημα κλπ. Επιπρόσθετα να αποτελείται από ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλμ

που να αποκολλάται εύκολα χωρίς να σκίζεται (peel- pack).

 Να καλύπτουν τα Διεθνή πρότυπα και να είναι συμβατά με οποιαδήποτε

τυποποιημένη συσκευή έγχυσης IV διαλυμάτωv.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Σε περίπτωση μη αποστολής δείγματος μέχρι την ημερομηνία λήξη του διαγωνισμού αποτελεί λόγο απόρριψης.

- Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό το υλικό θα πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτο   τουλάχιστον στο 50% με την υπογραφή της σύμβασης.