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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Για ανάληψη εργασίας πλήρους επισκευής- συντήρησης συμπεριλαμβανομένων
των ανταλλακτικών του  παρακάτω μηχανήματος.
Α. ΓΕΝΙΚΑ

Αφορά την επισκευή - συντήρηση (με κάλυψη ανταλλακτικών)  και βαθμονόμηση του
μηχάνηματος : Εμφανιστηρίου  …….…………………………………………. 
Οίκου κατασκευής …FUJIFILM HELLAS … Τύπου :….……………..………..……………..
Μοντέλου : .DRYPIX 7000 ………………….……………………...………..
του τμήματος ή κλινικής :  Ακτινοδιαγνωστικό …- Αίθουσα Α΄& B΄….…………………………
με πρόβλημα βλάβης :Παρουσιάζει πρόβλημα στην εκτύπωση του φιλμ (έχει γραμμή )
Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να έχει επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις ώστε να έχει πλήρη γνώση της βλάβης του μηχανήματος  .

2. Η προσφορά της ανάδοχου εταιρεία θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρως την αποκατάσταση της βλάβης  συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών την διάγνωση και την μεταφορά του  μηχανήματος. 

3. Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει  δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας για τα μέρη που θα επισκευάζει.

4. Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001: 2008, ISO 13485 : 2003 και να διαθέτει  βεβαίωση  για την τήρηση συστήματος ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8/1348/2004. 
5. Η ανάδοχος εταιρεία να διαθέτει εμπειρία Νοσοκομειακή σε Συντήρηση – Επισκευή των συγκεκριμένων μηχανημάτων  η οποία να αποδεικνύεται με αντίστοιχη βεβαίωση .

6. Να διαθέτει στην Ελλάδα ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό με άρτια τεχνική κατάρτιση, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης για την συντήρηση των συγκεκριμένων μηχανημάτων.    
7. Η ανάδοχος εταιρεία να διαθέτει και να κάνει χρήση όλων των απαραιτήτων συσκευών και εξοπλισμού - τα οποία να είναι πιστοποιημένα-  που απαιτούνται για τον έλεγχο των μηχ/των συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρικής ασφάλειας - με εξειδικευμένο εξοπλισμό - σε κάθε παρέμβαση τεχνικής υποστήριξης και όπως ακριβώς απαιτούνται από τον κατασκευαστικό οίκο. 
8. Η ανάδοχος εταιρεία μετά από το πέρας της εργασίας θα παραδώσει στο  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αντίγραφο Δελτίου Εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί και τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ . ΒΙ.Τ.
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