ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ



- Από 100% συνθετικό υλικό Νιτριλίου χωρίς πούδρα για χρήση από άτομα με αλλεργία στο latex και διαχείριση χημικών παραγόντων

- • Κατάλληλα για επικίνδυνα χημικά περιβάλλοντα εργασίας (Πρότυπο ΕΝ:374:2003). Να αναφέρονται οι χημικοί παράγοντες ως προς τους οποίους έχουν ελεχθεί

- • Ανθεκτικά κατά τη χρήση (ΕΝ 388:2003), να πληρούν τα πρότυπα ΕΝ 455-1:2000, ΕΝ 455-2:2009+A2:2013, ΕΝ 455-3:2006, ΕΝ 455-4:2009

- • Με πιστοποίηση CE και τον αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού

- • Συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15223:2016. Nα αναγράφεται το υλικό του γαντιού, ότι δεν περιέχει πούδρα, ότι δεν είναι διαπερατά από υγρά, ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος, η διεύθυνση του εργοστασίου παραγωγής, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σε Ευρωπαϊκή χώρα, τα πρότυπα ΕΝ 455-1, ΕΝ 455-2, ΕΝ 455-3 και τα σύμβολα των προτύπων ΕΝ 388, ΕΝ 374

- • Να σταλούν δείγματα από κάθε μέγεθος για αξιολόγηση.

- • Να προσφέρονται σε μεγέθη Small-Medium-Large-XLarge