ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

* ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ NITINOL.
* ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ CROSS&HOOK ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ.
* ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΩΦΕΛΙΜΑ ΜΗΚΗ 50MM, 80MM, 110MM, ΚΑΙ 140MM, ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 28-22-28MM ΚΑΙ 30-24-30MM, ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10,2FR ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 2300MM.
* ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗΣ.
* ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 12 ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗ.
* ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΕΓΓΥΣ ΑΚΡΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.
* ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ, ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ.
* Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.
* ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕΣΩ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ.
* ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΩΣ 0,035’’.

ΓIAΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ ΤΗΣ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΤΡΙΧΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΜ 638642 ( ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΟΛΟΓΙΚΗ)